## Slide 1: Production d’énergie électrique décarbonée
Niveau : L2

## Slide 2: Prérequis :
Bilan macroscopique en mécanique des fluides
Mécanique des fluides (Bernouilli, incompressible, stationnaire)
Transformation thermodynamique
Machines thermique
1er principe industriel

## Slide 3: Hypothèses:
On néglige les effets dus à la pesanteur
Ecoulement de l’air parfait (sauf au niveau du rotor), stationnaire et incompressible
On suppose (lente variation de S(x))

## Slide 4: Calcul de la puissance de l’éolienne
(1/3, 32/27)
Application numérique:
En pratique :

## Slide 5: Ordres de grandeur
 | Eolienne | Barrage Hydraulique
Puissance | 1 à 3 MW | 0,5 à 30 MW
EROI | 20 | 80
Répartition de la production en France en 2020 | 7,9% | 13%
EROI : Energy Return On Investment
Puissance totale produite en France : 140 GW

## Slide 6: Exemp
Fission nucléaire
Fusion nucléaire
Combustion d’énergie fossile

## Slide 7
x
x
x
x
x
A
A’
B
C
D

## Slide 8
Fission nucléaire
Production :
-Une fission libère
-1 gramme d’Uranium 235 libère 10 GJ
Utilisation de l’interaction forte

## Slide 9: Fusion nucléaire
- Nécessite d’atteindre des température
- Confinement d’un plasma chaud => ex : Tokamak de ITER.
-Réalisation de champs magnétique très intense : 12 T

## Slide 10
 | Fusion nucléaire | Fission nucléaire
Puissance centrale | ITER : 0,5GW | 
Approvisionnement | Deutérium : 33 dans les océans Tritium : peut être produit à partir du Lithium | Relativement abondant dans des gisements répartis sur les 5 continents
Déchets radioactifs | Demi-vie < 100 ans | -Peuvent aller jusqu’à plusieurs milliers d’années. -Centre de recyclage des déchets nucléaire afin de créer du nouveau combustible
Répartition de la production en France en 2020 | 0% | 67%
 | Fusion nucléaire | Fission nucléaire
Puissance centrale | ITER : 0,5GW | 
Approvisionnement |  | Relativement abondant dans des gisements répartis sur les 5 continents
Déchets radioactifs | Demi-vie < 100 ans | -Peuvent aller jusqu’à plusieurs milliers d’années. -Centre de recyclage des déchets nucléaire afin de créer du nouveau combustible
Répartition de la production en France en 2020 | 0% | 67%